|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鸿成装饰设计（广州）有限公司** | | | | | | | | | |
| **工程名称:** | | | | **工程面积** | | | | **编制日期** | |
| **序号** | **工程项目** | **单位** | **工程量** | **其中单价构成** | | **材料金额** | **人工金额** | **材料、人工总额** | **备注** |
| **材料** | **人工** |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | {#demolish}{name} | {unit} | {num} | {material} | {manMade} | {materialMoney} | {manMadeMoney} | {mainMoney}{/} |  |
| 2 | 拆除客厅、厨房、洗手间及通道墙身瓷片 | 项 | 1 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |
| 3 | 拆除厨房水台灶基及全屋地脚线 | 项 | 1 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |
| 4 | 拆除全屋木门及不锈钢门(共8个) | 项 | 1 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |
| 5 | 拆除铝窗2个及全屋杂物 | 项 | 1 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |
| 6 | 封门口位及铝窗位共4个 | 项 | 1 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |
| 7 | 拆除全屋地面砖及厕台 | 项 | 1 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |
| 8 | 余泥杂物打包搬到外街汽车停放点 | 项 | 1 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |
| 9 | 余泥杂物外运 | 车 | 3 |  | 800 |  | 2400 | 2400 |  |
|  | 合计 | | | | |  |  | **15900** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鸿成装饰设计（广州）有限公司** | | | | | | | | | |
| **工程名称： 白沙湖村叶小姐雅居装修工程** | | | | **工程面积** | | | | **编制日期** | |
| **序号** | **工程项目** | **单位** | **工程量** | **其中单价构成** | | **材料金额** | **人工金额** | **材料、人工总额** | **备注** |
| **材料** | **人工** |
| 二 | 客厅、餐厅工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 客厅制安铝合金窗 | ㎡ | 1.5 | 150 | 50 | 225 | 75 | 300 | 银铝 |
| 2 | 轻钢龙骨埃特板二层天花制作 | ㎡ | 38 | 120 | 60 | 4560 | 2280 | 6840 |  |
| 3 | 天花安装石膏角线 | m | 44 | 20 | 20 | 880 | 880 | 1760 |  |
| 4 | 电视背景墙 | ㎡ | 6 | 800 | 50 | 4800 | 300 | 5100 |  |
| 5 | 天花扇灰 | ㎡ | 40 | 10 | 15 | 400 | 600 | 1000 | 环保型耐水粉 |
| 6 | 天花油多乐士环保漆 | ㎡ | 40 | 10 | 5 | 400 | 200 | 600 |  |
| 7 | 制安不锈钢大门 | 樘 | 1 | 7300 | 200 | 7300 | 200 | 7500 | 商品门 |
| 8 | 客厅过道门套 | 个 | 1 | 1200 | 100 | 1200 | 100 | 1300 |  |
| 9 | 地面铺地转 800\*800mm | ㎡ | 30 | 48 | 60 | 1440 | 1800 | 3240 | （主材料另计）公司有样板 |
| 10 | 安装窗台石（<250mm） | m | 1 | 12 | 45 | 12 | 45 | 57 | （主材料另计）（250<按每平方400元计） |
| 11 | 客厅墙面贴（400\*800）瓷片 | ㎡ | 30 | 48 | 60 | 1440 | 1800 | 3240 | （主材料另计）公司有样板 |
| 12 | 补墙面批荡 | ㎡ | 30 | 30 | 30 | 900 | 900 | 1800 |  |
|  | 合计 | | | | |  |  | **32737** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鸿成装饰设计（广州）有限公司** | | | | | | | | | |
| **工程名称： 白沙湖村叶小姐雅居装修工程** | | | | **工程面积** | | | | **编制日期** | |
| **序号** | **工程项目** | **单位** | **工程量** | **其中单价构成** | | **材料金额** | **人工金额** | **材料、人工总额** | **备注** |
| **材料** | **人工** |
| 三 | 主人房工程 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装房门 | 套 | 1 | 1200 | 100 | 1200 | 100 | 1300 |  |
| 2 | 补批荡 | 项 | 1 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 |  |
| 3 | 墙面、天花扇灰 | ㎡ | 60 | 10 | 15 | 600 | 900 | 1500 | 环保型耐水内墙粉、门窗洞口不扣除 |
| 4 | 墙面、天花油多乐士环保漆 | ㎡ | 60 | 10 | 5 | 600 | 300 | 900 | 门窗洞口不扣除 |
| 5 | 地面铺地转 800\*800mm | ㎡ | 11 | 48 | 60 | 528 | 660 | 1188 | （主材料另计）公司有样板 |
| 6 | 安装门槛石（<250mm） | m | 1 | 15 | 45 | 15 | 45 | 60 | （主材料另计）中国红 |
| 7 | 安装窗台石（<250mm） | m | 5 | 12 | 45 | 60 | 225 | 285 | （主材料另计）（250<按每平方400元计） |
| 8 | 安装地脚线 | m | 14 | 12 | 22 | 168 | 308 | 476 | （主材料另计）公司有样板 |
|  | 合计 | | | | |  |  | **6209** |  |
| 四 | 2个儿童房工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面、天花扇灰 | ㎡ | 100 | 10 | 15 | 1000 | 1500 | 2500 |  |
| 2 | 墙面、天花油多乐士环保漆 | ㎡ | 100 | 10 | 5 | 1000 | 500 | 1500 |  |
| 3 | 地面铺地转 800\*800mm | ㎡ | 18 | 48 | 60 | 864 | 1080 | 1944 |  |
| 4 | 安装门槛石（<250mm） | m | 2 | 15 | 45 | 30 | 90 | 120 |  |
| 5 | 安装窗台石（<250mm） | m | 2 | 12 | 45 | 24 | 90 | 114 |  |
| 6 | 安装地脚线 | m | 20 | 12 | 22 | 240 | 440 | 680 |  |
| 7 | 安装房门 | 套 | 2 | 1200 | 100 | 2400 | 200 | 2600 |  |
|  | 合计 | | | | |  |  | **9458** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鸿成装饰设计（广州）有限公司** | | | | | | | | | |
| **工程名称： 白沙湖村叶小姐雅居装修工程** | | | | **工程面积** | | | | **编制日期** | |
| **序号** | **工程项目** | **单位** | **工程量** | **其中单价构成** | | **材料金额** | **人工金额** | **材料、人工总额** | **备注** |
| **材料** | **人工** |
| 五 | 厨房及通道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制安400\*800mm铝扣板天花 | ㎡ | 9 | 160 | 40 | 1440 | 360 | 1800 |  |
| 2 | 墙面贴300\*600mm瓷片 | ㎡ | 28 | 48 | 60 | 1344 | 1680 | 3024 | （主材料另计）公司有样板 |
| 3 | 地面铺300\*300mm防滑地砖 | ㎡ | 9 | 48 | 60 | 432 | 540 | 972 | （主材料另计）公司有样板 |
| 4 | 安装不锈钢地漏 | 个 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 商品 |
| 5 | 安装窗台石（宽度<250mm） | m | 1 | 12 | 45 | 12 | 45 | 57 | （主材料另计）（250<按每平方400元计） |
| 6 | 补墙面批荡 | ㎡ | 15 | 30 | 30 | 450 | 450 | 900 |  |
| 7 | 安装铝质玻璃门 | ㎡ | 3 | 600 | 80 | 1800 | 240 | 2040 |  |
| 8 | 安装铝合金窗 | ㎡ | 1 | 150 | 50 | 150 | 50 | 200 |  |
| 9 | 安装过道门 | 套 | 1 | 1800 | 100 | 1800 | 100 | 1900 | 趟门 |
| 合计 | | | | | |  |  | **10913** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鸿成装饰设计（广州）有限公司** | | | | | | | | | |
| **工程名称： 白沙湖村叶小姐雅居装修工程** | | | | **工程面积** | | | | **编制日期** | |
| **序号** | **工程项目** | **单位** | **工程量** | **其中单价构成** | | **材料金额** | **人工金额** | **材料、人工总额** | **备注** |
| **材料** | **人工** |
| 六 | 公共卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12砖隔墙 | ㎡ | 10 | 90 | 50 | 900 | 500 | 1400 |  |
| 2 | 隔墙双面批荡 | ㎡ | 20 | 30 | 30 | 600 | 600 | 1200 |  |
| 3 | 墙面、地面做防水 | ㎡ | 29 | 25 | 25 | 725 | 725 | 1450 |  |
| 4 | 地面铺地转 300\*600mm | ㎡ | 25 | 48 | 60 | 1200 | 1500 | 2700 | （主材料另计）公司有样板 |
| 5 | 地面铺防滑地砖300\*300mm | ㎡ | 5 | 48 | 60 | 240 | 300 | 540 | （主材料另计）公司有样板 |
| 6 | 安装座便器 | 座 | 1 | 850 | 200 | 850 | 200 | 1050 | 商品 |
| 7 | 安装洗手盆连台 | 套 | 1 | 650 | 50 | 650 | 50 | 700 | 商品 |
| 8 | 安装洗手间铝质门 | 套 | 1 | 550 | 100 | 550 | 100 | 650 |  |
| 9 | 安装不锈钢地漏 | 个 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| 10 | 安装排气扇 | 台 | 1 | 80 | 50 | 80 | 50 | 130 | 开墙孔加收100元一个孔 |
| 11 | 制安300\*300mm铝扣板天花 | ㎡ | 5 | 160 | 40 | 800 | 200 | 1000 |  |
| 12 | 制安铝合金窗 | ㎡ | 1 | 150 | 50 | 150 | 50 | 200 |  |
|  | 合计 | | | | |  |  | **11040** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鸿成装饰设计（广州）有限公司** | | | | | | | | | |
| **工程名称： 白沙湖村叶小姐雅居装修工程** | | | | **工程面积** | | | | **编制日期** | |
| **序号** | **工程项目** | **单位** | **工程量** | **其中单价构成** | | **材料金额** | **人工金额** | **材料、人工总额** | **备注** |
| **材料** | **人工** |
| 七 | 客厅、餐厅工程（主材） | | | | | | | | |
| 1 | 地砖（800\*800mm） | 片 | 50 | 42 |  | 2100 |  | 2100 | 公司提供品牌客户选择 |
| 2 | 窗台石（<250mm） | 米 | 1 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| 3 | 瓷片（400\*800mm） | 片 | 100 | 25 |  | 2500 |  | 2500 |  |
| 八 | 厨房工程（主材） | | | | | | | | |
| 1 | 窗台石（<250mm） | 米 | 1 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| 2 | 防滑砖（300\*300mm） | 片 | 100 | 7.5 |  | 750 |  | 750 | 公司提供品牌客户选择 |
| 3 | 瓷片（300\*600mm） | 片 | 160 | 8 |  | 1280 |  | 1280 | 公司提供品牌客户选择 |
| 九 | 公共卫生间工程（主材） | | | | | | | | |
| 1 | 窗台石（<250mm） | 米 | 1 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| 2 | 防滑砖（300\*300mm） | 片 | 55 | 7.5 |  | 413 |  | 413 | 公司提供品牌客户选择 |
| 3 | 瓷片（300\*600mm） | 片 | 140 | 8 |  | 1120 |  | 1260 | 公司提供品牌客户选择 |
| 十 | 主人房工程（主材） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗台石（<250mm） | 米 | 1 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| 2 | 地砖（600\*600mm） | 片 | 45 | 42 |  | 1890 |  | 1890 |  |
| 3 | 地脚线（<250mm） | 米 | 14 | 9 |  | 126 |  | 126 |  |
| 十一 | 2个小孩房工程（主材） | | | | | | | | |
| 1 | 窗台石（<250mm） | 米 | 2 | 90 |  | 180 |  | 180 |  |
| 2 | 地砖（600\*600mm） | 片 | 25 | 42 |  | 1050 |  | 1050 | 公司提供品牌客户选择 |
| 3 | 地脚线（<250mm） | 米 | 35 | 9 |  | 315 |  | 315 | 公司提供品牌客户选择 |
|  | 合计 | | | | | | | 12224 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鸿成装饰设计（广州）有限公司** | | | | | | | | | |
| **工程名称： 白沙湖村叶小姐雅居装修工程** | | | | **工程面积** | | | | **编制日期** | |
| **序号** | **工程项目** | **单位** | **工程量** | **其中单价构成** | | **材料金额** | **人工金额** | **材料、人工总额** | **备注** |
| **材料** | **人工** |
| 十二 | 电位安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 客厅、餐厅工程 | 位 | 20 | 90 | 60 | 1800 | 1200 | 3000 | 水电安装工程说明： 所有水电管线插座采用暗藏安装； 所有线管、水管和各种配件统一用联塑牌安装； 水龙头和角阀按照304不锈钢标准安装； 空调、热水器独立4平方线，独立控制； 吊灯铝扣灯筒灯、吸顶灯带所有布线按照1.5平方安装； 房间和床头带双控开关； 弱电包括网线，电视统一超五类线； 不包括范围：所有灯具、插座、面板、漏电开关、淋浴三联带喷头龙头、厨房卫生间冷热龙头（以上配件价格浮动太大，而业主要求高低不一致）； |
| 2 | 厨房 | 位 | 13 | 90 | 60 | 1170 | 780 | 1950 |
| 3 | 公共洗手间 | 位 | 6 | 90 | 60 | 540 | 360 | 900 |
| 4 | 主人房 | 位 | 13 | 90 | 60 | 1170 | 780 | 1950 |
| 5 | 儿童房 | 位 | 13 | 90 | 60 | 1170 | 780 | 1950 |
| 6 | 儿童房 | 位 | 13 | 90 | 60 | 1170 | 780 | 1950 |
| 7 | 总开关 | 位 | 15 | 90 | 60 | 1350 | 900 | 2250 |  |
|  | 合计 | | | | |  |  | **13950** | 每位150元（不含灯具）超出另算 |
| 十三 | 水工工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR热熔管安装 | m | 30 | 60 | 20 | 1800 | 600 | 2400 | 4-6分管（不含水龙头及花洒 |
|  | 合计 | | | | |  |  | **2400** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鸿成装饰设计（广州）有限公司** | | | | | | | | | |
| **工程名称： 白沙湖村叶小姐雅居装修工程** | | | | **工程面积** | | | | **编制日期** | |
| **序号** | **工程项目** | **单位** | **工程量** | **其中单价构成** | | **材料金额** | **人工金额** | **材料、人工总额** | **备注** |
| **材料** | **人工** |
| 十四 | 定制傢私 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 客厅屏风（长1500\*宽350\*高2100） | 扇 | 3.15m² |  | 700元/m² |  |  | 2200 |  |
| 2 | 客厅电视矮柜（2300\*400\*400） | 个 | 2.3m |  | 500元/m² |  |  | 1150 |  |
| 3 | 鞋柜（1600\*400\*1000） | 个 | 1.6m² |  | 800元/m² |  |  | 1280 |  |
| 4 | 主人房大衣柜（1800\*600\*2440） | 个 | 4.4m² |  | 700元/m² |  |  | 3080 |  |
| 5 | 主人房大床（1800\*2000） | 张 | 1 |  | 2000元/张 |  |  | 2000 |  |
| 6 | 儿童房大衣柜（1750\*600\*2440） | 个 | 4.3m² |  | 700元/m² |  |  | 3010 |  |
| 7 | 儿童房大衣柜（2100\*600\*2440） | 个 | 5.2m² |  | 700元/m² |  |  | 3650 |  |
| 8 | 中床（1500\*2000） | 张 | 2 |  | 1800元/张 |  |  | 3600 |  |
| 9 | 书桌（1200\*600\*800） | 张 | 1 |  | 1000元/张 |  |  | 1000 |  |
| 10 | 书桌（1300\*600\*800） | 张 | 1 |  | 1200元/张 |  |  | 1200 |  |
| 11 | 厨房石英石下柜（3150\*600\*800） | 个 | 3.15m |  | 900元/m² |  |  | 2835 |  |
| 12 | 厨房上柜（3150\*400\*700） | 个 | 3.15m² |  | 600元/m² |  |  | 1890 |  |
| 13 | 主人房加装阁楼柜门 | 扇 | 3.5m² |  | 230元/m² |  |  | 805 |  |
|  | 合计 | | | | |  |  | 27700 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鸿成装饰设计（广州）有限公司** | | | | | | | | | |
| **工程名称： 白沙湖村叶小姐雅居装修工程** | | | | **工程面积** | | | | **编制日期** | |
| **序号** | **工程项目** | **单位** | **工程量** | **其中单价构成** | | **材料金额** | **人工金额** | **材料、人工总额** | **备注** |
| **材料** | **人工** |
| 材料费和人工费合计： | | | | | |  |  | 142531 |  |
| 直接费用（材料金额和人工金额合计之和）： | | | | | |  |  | 142531 |  |
| \* | 工程管理费（直接费用\*5%) | | | | |  |  | 7127 | 付给该工程质检经理、管理人员监理费用、和交通费、质量监测及工程保修、售后维护等费用及相关办公费用 |
| 余泥清理费用（直接费用\*2.5%） | | | | |  |  |  | 装修中每日产生的余泥杂物进行袋装，清理至小区内物业指定堆放点（含外运），不含管理处收费，从施工现场运至管理处指定堆放地点费用，不含外运倾倒和专项清理费（楼梯物业三楼以上每层递加0.5%） |
| 材料搬运费（直接费用\*2.5%） | | | | |  |  |  | 乙方所购材料的袋装、分割、装卸、运输及搬运等（楼梯物业三楼以上每层递加0.5%），不含甲方自购材料搬运费 |
| 设计费 | | | | |  |  |  | 设计费收费：按建筑面积计：普通家装：60元/㎡，工装：60元/㎡（含设计方案、全套施工图纸费用，不含消防所有图纸） |
| 不含税金额 | | | | | 149658 | | | 不含税金项目合计总费用 |
| 税金（不含税金额\*6.9%） | | | | |  | | | 如要开发票，税金点为整个项目结算工程款的6.9%，票面显示是3% |
| 总工程项目总计 | | | | | | 149658 | | |  |
| 大写 | | | | | | 壹拾肆万玖仟陆佰伍拾捌元整 | | |  |
| 说明 | \*所有施工项目内容以本预算清单为准，本预算工程项目经甲方（业主）核对签字确认后，凡今后施工过程中所产生的一切预算外项目及原预算内施工项目工程量发生增减变化时，均为变更项目，本预算表和施工中发生的客户签字认可的“工程项目变更单”合并计算，竣工后按照预算表签字认可的单价结算。 | | | | | | | | |
| 1、本预算以本公司出具或确认的施工图则为依据，如有不详之处，请与相关人员核准。工地业主需要晚上加班赶工期，人工在原有的基础上加百分之二十。 | | | | | | | | |
| 2、本报价中铺地面瓷砖水泥沙浆厚度不超过50mm，地面找平水泥沙浆厚度不超过50mm，如超出则加12元/㎡/10mm。 | | | | | | | | |
| 3、本报价中搬运费不含业主自购材料搬运费，余泥杂物清理到小区内物业指定堆放点，如甲方自由垃圾过多需要清运按800元/车，如材料上落点离工地出入口超过一公里另加每车200元。 | | | | | | | | |
| 4、本报价不含物业管理处所交装修押金和装修垃圾费及装修管理费，不含税费物业管理处所交费用及装修押金由甲方自理。 | | | | | | | | |
| 5、电位计算方法：一、开关计算法：1位开关一个计一个电位、2位开关一个计两位，双控计1.5位。二、灯位计算方法：三盏筒灯计1位，一条灯带30米以内计1位、日光灯、壁灯、吸顶灯等一盏计一位。三、一个普通二三插座一个计一位，地面插座另加50元一位，其他插座另补差价。 | | | | | | | | |
| 6、关于二手房打、拆破坏楼层与楼层结构问题，原有下水管道破坏的情况下，需要业主自己承担费用。 | | | | | | | | |
| 7、双方具体权利义务以签订的装修合同条款为准，此报价表作为合同的附件之一，具有同等法律效力；本报价表一式二份，业主和公司双方各持一份。 | | | | | | | | |
| 8、本工程造价总价未含税金，如含税金，税点为：6.9%，票面显示3%。 | | | | | | | | |
| 甲方（代表签章）： 乙方（代表签章）：   日期： 日期： | | | | | | | | | |